## 連絡書 №1
F A X 連 絡 書（ № 1 ） | [13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
お客様 御連絡先
社名
部署名 | [8 empty] | 送 信 先 F A X 番 号（ 0 7 2 ）6 2 2 - 9 3 3 0
御担当者 | [8 empty] | 機電エンジニアリング株式会社 大阪府茨木市西河原1丁目1番6号 T E L 番 号（ 0 7 2 ）6 2 5 - 8 1 0 5 F A X 番 号（ 0 7 2 ）6 2 2 - 9 3 3 0
電話番号
FAX番号
御依頼日時 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 時
お問合せ設備
〔 件 名 〕 | [7 empty] | 〔 設置場所 〕 |  |  | 屋 外 | ・ | 屋 内
〔 納入日 〕 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 〔 階 層 〕 |  |  | 地 下 | ・ | 地 上 |  | （ |  | 階 | ）
〔 発電機 型式 〕 | [7 empty] | 〔 機械番号 〕
〔 発電機本体 型式 〕 | [7 empty] | 〔 発電機 番号 〕
〔 エンジン 型式 〕 | [7 empty] | 〔 エンジン番号 〕
〔 発電機 定格出力 〕 |  | 三相 |  |  | 線 |  |  | V |  | A |  |  | KVA |  |  |  | Hz
〔 発電機 定格出力 〕 |  | 単相 |  |  | 線 |  |  | V |  | A |  |  | KVA |  |  |  | Hz
お問合せ内容
1. | 故障に関するお問合せの場合は連絡書（ № 2 ）に御記入下さい。
2. | 部品購入に関するお問合せの場合で部品番号が判っている場合は本紙の一番下に御記入下さい。
（部品番号不明の場合は連絡書（ № 2 ）に御記入下さい。）
【 見 積 依 頼 部 品 記 入（欄）】
部 品 名 称 | [7 empty] | 部 品 番 号 （ 規 格 ）

## 連絡書 №2
F A X 連 絡 書（ № 2 ） | [6 empty] | 年 | 月 | 日
故 障 状 況 記 入 欄
エンジンが始動しない
1） | エンジンが全く回転しない
2） | 始動操作を数回実施すると始動する事がある
3） | 低速で回転するが高速回転にならない
4） | 高速回転まで上昇するが すぐに停止する
5） | 自動始動盤の確認
| a） | 自動位置 | b） | 手動位置 | ｃ） | 表示灯が点灯していない
6） | 始動操作をした直後の直流電圧計 |  |  |  |  | V
発電機電圧が発生しない
7） | 制御盤の電圧計表示値 |  |  |  | V
8） | 制御盤の周波数計表示値 |  |  |  | Hz
9） | エンジン回転計表示値 |  |  |  | RPM
エンジンが停止しない
10） | 自動で3分経過しても停止しない
11） | 手動で停止ボタンを押しても全く停止しない
12） | 停止ソレノイドのロッドを手で動かせば停止する
その他